Pravidla pro instalaci a provoz klimatizačních jednotek

Určeno pro

Společenství vlastníků Modenská 746

IČO: 04607783

Základní ustanovení

- Instalace a provoz klimatizační jednotky (dále jen "KJ") je možná pouze za předpokladu dodržení těchto pravidel a po předchozím písemném souhlasu Výboru Společenství vlastníků jednotek (dále jen „Výbor SVJ")

- Vlastník bytu (dále jen "vlastník") je plně odpovědný za veškeré škody způsobené instalací nebo provozem KJ na společných částech domu nebo majetku ostatních vlastníků.

- Vlastník je povinen zajistit, aby instalace a provoz KJ byly v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami (zejména ČSN uvedenými v těchto pravidlech) a těmito pravidly

- V případě plánované rekonstrukce, opravy nebo údržby společných částí bytového domu (např. fasády, balkonu/lodžie/terasy), které by mohly být instalací KJ dotčeny nebo by KJ bránila provedení prací, je vlastník KJ povinen na výzvu SVJ a na své vlastní náklady zajistit dočasnou demontáž venkovní jednotky a souvisejících instalací po nezbytně dlouhou dobu nutnou na provedení těchto oprav či rekonstrukce. Po dokončení prací je vlastník oprávněn KJ opětovně nainstalovat, opět na své náklady a za dodržení všech platných pravidel.

Cíl pravidel

- Zajistit, aby instalace a provoz KJ neobtěžoval ostatní vlastníky bytů v bytovém domě ani nenarušoval hygienické a technické normy platné pro bytové domy.

- Definovat hlukové a technické limity, které musí být dodrženy při montáži a používání KJ, a stanovit postupy pro jejich schvalování a kontrolu v rámci SVJ.

Technické požadavky a umístění KJ

- Technologie jednotky – použitá venkovní i vnitřní jednotka KJ musí být technologicky typu invertorová (inverter) nebo technologicky vyspělejší, zajišťující plynulou regulaci výkonu a nižší hlučnost i spotřebu energie.

- Akustický tlak

- Maximální přípustný akustický tlak venkovní jednotky KJ nesmí překročit 50 dB(A), měřeno ve vzdálenosti 1 metru od zdroje hluku při běžném provozu.

- Optimální a doporučený akustický tlak venkovní jednotky KJ by neměl překračovat 45 dB(A).

- Vlastník je povinen doložit technickou specifikaci KJ s uvedením hodnoty akustického tlaku před schválením instalace. SVJ si vyhrazuje právo provést kontrolní měření.

- Dimenzování jednotky – výkon KJ a provedení vnitřní instalace musí být zvoleny tak, aby odpovídaly tepelné zátěži a rozměrům klimatizovaného prostoru bytu. Cílem je zajistit efektivní a hospodárný provoz bez zbytečného přetěžování venkovní jednotky, které by mohlo vést k její zvýšené hlučnosti nebo kratší životnosti.

- Umístění venkovní jednotky

  - Venkovní jednotka KJ musí být primárně umístěna na balkoně, terase nebo lodžii příslušející k bytu vlastníka.

  - Umístění by mělo být voleno tak, aby co nejméně rušilo sousedy, ideálně co nejblíže středu balkonu/lodžie/terase (ve smyslu vzdálenosti od sousedních balkonů/lodžií) a co nejdále od oken sousedních bytů.

  - Jednotka nesmí být umístěna přímo na fasádu bytového domu bez výslovného a odůvodněného souhlasu SVJ a pouze v případech, kdy jiné řešení není technicky možné. I v takovém případě musí být splněny všechny ostatní podmínky.

  - Jednotka nesmí přesahovat půdorys balkonu/lodžie/terasy ani zasahovat do společných prostor.

- Instalace, vedení rozvodů a zásahy do fasády

  - Instalaci smí provést pouze odborně způsobilá firma s příslušnými oprávněními. Doklad o odborné instalaci může SVJ vyžadovat.

  - Veškeré propojovací rozvody (potrubí chladiva, elektroinstalace, hadice pro odvod kondenzátu) mezi vnitřní a venkovní jednotkou musí být vedeny výhradně uvnitř bytové jednotky vlastníka. Vnější vedení těchto rozvodů po fasádě bytového domu (včetně jejich zakrytí lištami) není přípustné.

  - Prostup rozvodů obvodovou zdí na balkon/lodžii musí být co nejmenší, proveden odborně a šetrně. Po instalaci musí být tento prostup dokonale utěsněn a fasáda v místě prostupu odborně opravena a uvedena do původního stavu (včetně barvy a struktury omítky) na náklady vlastníka.

  - Krátké úseky rozvodů nezbytné pro připojení venkovní jednotky umístěné na balkoně/lodžii (tj. od prostupu zdí k jednotce) musí být vedeny co nejméně nápadně, ideálně v instalačních lištách odpovídajících barvě povrchu balkonu/lodžie.

- Odvod kondenzátu

  - Kondenzát z vnitřní i venkovní jednotky musí být sveden tak, aby nedocházelo k odkapávání na společné části domu, fasádu, balkony či okna sousedů.

  - Preferovaným řešením je svedení kondenzátu do odpadního systému (pokud to technické možnosti dovolují a je to schváleno SVJ) nebo do sběrné nádoby, kterou je vlastník povinen pravidelně vyprazdňovat.

- Bezpečné kotvení a vibrace

  - Venkovní jednotka musí být bezpečně umístěna na podklad tak, aby nehrozilo její uvolnění, pád nebo posun. Nesmí být kotvena do podlahy balkónu/lodžii kvůli poruše hydroizolační vrstvy. Doporučené jsou zatížené samonosné rámy či nožičky.

  - Pro minimalizaci přenosu vibrací do konstrukce budovy musí být jednotka instalována na antivibračních podložkách nebo silentblocích.

- Dodržování norem

  - Při instalaci a provozu KJ musí být dodrženy veškeré platné právní předpisy a technické normy, zejména:

    - ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a budov – Požadavky (nebo aktuálně platná norma nahrazující tuto oblast)

    - ČSN EN ISO 16283-3 Akustika – Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 3: Zvuková izolace vnější obvodové konstrukce proti venkovnímu zvuku (pro posouzení vlivu na okolí)

    - Relevantní hygienické předpisy týkající se hluku v chráněném vnitřním a venkovním prostoru staveb.

Provoz a údržba

- Doba provozu

  - Provoz KJ je nutné omezit s ohledem na dodržování nočního klidu (obvykle 22:00 – 06:00). V této době by KJ neměla být v provozu, pokud její hlučnost přesahuje hygienické limity pro noční dobu nebo pokud prokazatelně ruší sousedy.

  - Doporučuje se omezit provoz na nezbytně nutnou dobu i během dne.

- Údržba

  - Vlastník je povinen zajistit pravidelnou odbornou údržbu a čištění KJ (minimálně 1x ročně nebo dle doporučení výrobce) pro zajištění jejího optimálního a tichého chodu a pro prevenci hygienických rizik. Doklad o provedené údržbě může SVJ vyžadovat.

- Odpovědnost za provoz

  - Vlastník plně odpovídá za bezproblémový a tichý provoz KJ. V případě stížností na hluk nebo jiné negativní dopady je vlastník povinen neprodleně zjednat nápravu.

Postup schvalování

Žádost o souhlas s instalací KJ podává vlastník písemně výboru SVJ.

Žádost musí obsahovat tyto náležitosti:

- Identifikaci vlastníka a bytu.

- Technickou specifikaci plánované KJ (typ, výrobce, model, údaje o akustickém tlaku, potvrzení invertorové technologie).

- Nákres nebo popis zamýšleného umístění venkovní jednotky, detailní popis vedení rozvodů (s důrazem na vedení uvnitř bytu) a způsobu odvodu kondenzátu.

- Název a kontaktní údaje instalační firmy.

- Písemný závazek dodržování těchto pravidel.

Výbor SVJ posoudí žádost a vydá písemné stanovisko (souhlas, souhlas s podmínkami, zamítnutí) zpravidla do 30 dnů.

Výbor SVJ si vyhrazuje právo provést kontrolu instalace a dodržování pravidel.

Řešení případných stížností a sankce

- Při porušení těchto pravidel může Výbor SVJ vyzvat vlastníka k nápravě ve stanovené lhůtě.

- V případě stížností na nadměrný hluk způsobený provozem KJ si výbor SVJ vyhrazuje právo:

  - Požadovat od vlastníka KJ předložení protokolu o kontrolním měření hlučnosti provedeném akreditovanou nebo nezávislou odborně způsobilou osobou, a to na náklady vlastníka KJ.

  - V případě opakovaného překračování stanovených hlukových limitů nebo pokud vlastník nepředloží požadovaný protokol o měření, vyzvat vlastníka k okamžitému odstranění závady, úpravě, výměně jednotky za tišší model, nebo v krajním případě k demontáži KJ.

- Veškeré náklady spojené s odstraněním poruchy, úpravami KJ, kontrolním měřením hlučnosti vyžádaným z důvodu stížností, nebo případnou demontáží KJ z důvodu nedodržení pravidel, jdou plně na náklady vlastníka dané KJ.

- Při opakovaném nebo závažném porušení pravidel, nebo pokud nedojde k nápravě ve stanovené lhůtě, může Výbor SVJ požadovat odstranění KJ na náklady vlastníka, případně uplatnit jiné sankce v souladu se stanovami SVJ a platnou legislativou.

- Pro KJ instalované před datem účinnosti těchto pravidel se doporučuje, aby jejich vlastníci usilovali o co největší soulad s těmito pravidly, zejména co se týče hlučnosti a odvodu kondenzátu. Při první větší údržbě nebo výměně stávající KJ je již nutné plně dodržet tato pravidla.

Závěrečná ustanovení

Tato pravidla jsou doplňkem k domovnímu řádu a stanovám SVJ Modenská 746.

Tato pravidla byla schválena shromážděním SVJ dne 21.10.2026.